## Sheet1
Col_0 | Col_1 | Col_2 | Pagina_Origen | Col_3 | Col_4 | Col_5 | Col_6 | Col_7 | Col_8 | Col_9 | Col_10 | Col_11 | Col_12 | Col_13 | Col_14 | Col_15 | Col_16 | Col_17 | Col_18 | Col_19 | Col_20 | Col_21 | Col_22 | Col_23 | Col_24 | Col_25 | Col_26 | Col_27 | Col_28 | Col_29 | Col_30 | Col_31 | Col_32 | Col_33 | Col_34 | Col_35 | Col_36 | Col_37 | Col_38 | Col_39 | Col_40 | Col_41 | Col_42 | Col_43 | Col_44 | Col_45 | Col_46 | Col_47 | Col_48 | Col_49 | Col_50 | Col_51 | Col_52 | Col_53 | Col_54 | Col_55 | Col_56 | Col_57 | Col_58 | Col_59 | Col_60 | Col_61 | Col_62 | Col_63 | Col_64 | Col_65 | Col_66 | Col_67 | Col_68 | Col_69 | Col_70 | Col_71 | Col_72 | Col_73 | Col_74 | Col_75 | Col_76
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 1
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 1
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 2
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 2
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 3
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 3
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 4
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 4
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 5
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 5
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 6
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 6
PLANTA BAJA | ÚTIL | CONSTRUIDA | 7 | Col_3: C. COMPUTABLE
VIVIENDA |  |  | 7
SALÓN-COCINA | 34.77 |  | 7
DESPENSA | 3.3 |  | 7 | Col_6: 74.66
BAÑO 1 | 4.8 |  | 7
PASILLO | 3.15 |  | 7
DORMITORIO 2 | 10.74 |  | 7
DORMITORIO 1 | 13.17 |  | 7
BAÑO 2 | 4.73 |  | 7
TOTAL | 76.92 | 88.41 | 7 | Col_3: 88.41
PORCHE | 17.06 | 17.06 | 7 | Col_3: 8.53
TOTAL PLANTA BAJA | 84.35 | 105.47 | 7 | Col_3: 96.94
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 8
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 8
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 9
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 9
- PLANTA BAJA | ÚTIL | CONSTRUIDA | 10 | Col_3: C. COMPUTABLE
VIVIENDA |  |  | 10
SALÓN-COCINA | 34.77 |  | 10
DESPENSA | 3.3 |  | 10
BAÑO 1 | 4.8 |  | 10
PASILLO | 2.08 |  | 10
DORMITORIO 2 | 10.74 |  | 10
DORMITORIO 1 | 13.17 |  | 10
BAÑO 2 | 4.73 |  | 10
TOTAL | 76.92 | 88.41 | 10 | Col_3: 88.41
PORCHE | 17.06 | 17.06 | 10 | Col_3: 8.53
TOTAL PLANTA BAJA | 84.35 | 105.47 | 10 | Col_3: 96.94
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 11
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 11
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 12
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 12
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 13
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 13
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 14
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 14
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 15
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 15
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 16
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 16
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 17
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 17
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 18
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 18
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 19
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 19
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 20
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 20
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 21
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 21
NH | JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. (D. 73/2018 del P.A.) ANEXO I: NORMAS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE OBRA NUEVA. |  | 22
|  | 1 | 22 | Col_3: 2; Col_4: 3
1.1 | La expresión arquitectónica del edificio satisface las condiciones establecidas en este artículo. |  | 22 | bar: Col_3
1.2 | La ordenación, orientación e implantación del edificio satisface las condiciones establecidas en este artículo. |  | 22 | bar: Col_3
1.3 | El tratamiento de los espacios exteriores al edificio está correctamente definido y respeta las restricciones de este artículo. |  | 22 | bar: Col_3
2.1.1 | La vivienda dispone de lavabo, bañera o ducha e inodoro, y al menos éste en espacio exclusivo, respetando las separaciones mínimas entre aparatos, espacios libres de obstáculos y diámetro mínimo inscribible. |  | 22 | bar: Col_4
| La cocina dispone de ventilación e iluminación directa a fachada o a través de un área de convivencia. |  | 22 | bar: Col_3
| La cocina dispone de un punto de energía transformable en calor, suministro de agua y desagüe, y sistema de evacuación de humos de cocción que cumple con la normativa vigente de obligado cumplimiento. |  | 22 | bar: Col_3
| La cocina cuenta con espacio para albergar el programa mínimo de amueblamiento. |  | 22 | bar: Col_4
| La disposición del amueblamiento de cocina respeta las franjas mínimas de paso y el diámetro mínimo inscribible. |  | 22 | bar: Col_4
| La vivienda cuenta con la instalación para necesaria para la colocación de lavavajillas. |  | 22 | bar: Col_3
| La vivienda resuelve las necesidades de tendido y secado de ropa. | X | 22
| La vivienda dispone de las dotaciones mínimas agua fría y caliente, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. |  | 22 | bar: Col_3
2.1.2 | Todas las áreas de convivencia, privacidad y cocinas disponen de iluminación natural (fachadas, patios, etc.). |  | 22 | bar: Col_3
| Las áreas de convivencia reciben luces desde fachadas, patios exteriores, patios de manzana, patios exclusivos o cenitales. |  | 22 | bar: Col_3
| La superficie de iluminación de las estancias es superior a 1/8 de su superficie útil (reducible un 15% luz cenital). |  | 22 | bar: Col_4
2.1.3 | La vivienda garantiza la ventilación según las especificaciones de las normas técnicas aplicables. |  | 22 | bar: Col_3
2.2 | La vivienda resuelve, al menos, el programa mínimo al contar con un área de convivencia cocina, dormitorio y área higiénica. |  | 22 | bar: Col_4
2.3 | La vivienda dispone de un espacio de convivencia destinado a sala de estar y/o comedor proporcional a su capacidad. |  | 22 | bar: Col_4
| Cuando la cocina y las áreas de convivencia se integran, la superficie vertical de unión de ambas es al menos de 3 m2. |  | 22 | bar: Col_4
| El comedor se ubica próximo a la cocina o a la sala de estar. |  | 22 | bar: Col_3
| La superficie de las áreas de día cumple con los valores mínimos exigidos según la ocupación y el tamaño de la vivienda. |  | 22 | bar: Col_4
| No se accede a las áreas higiénicas directamente desde las áreas de convivencia. |  | 22 | bar: Col_3
| Los dormitorios son recintos independientes o independizables, y no sirven de paso a otras estancias vivideras. |  | 22 | bar: Col_3
| La vivienda dispone de, al menos, un dormitorio doble sin paso a otras estancias distintas de áreas higiénicas. |  | 22 | bar: Col_4
| Al menos el dormitorio principal cuenta con un paso libre mínimo de paso de 80 cm. |  | 22 | bar: Col_3
| Se justifica el cumplimiento del espacio de almacenamiento mínimo en razón de la ocupación de la vivienda. |  | 22 | bar: Col_3
| La anchura crítica puntual de pasillos y vestíbulos es de 80 cm. |  | 22 | bar: Col_4
| En todas las piezas habitables, al menos 2/3 de su superficie útil mínima cuenta con una altura mínima H, según su uso. |  | 22 | bar: Col_4
| Se respeta una altura crítica, bajo elementos estructurales o de instalaciones, de 2,20 m. |  | 22 | bar: Col_4
| El paso mínimo de las puertas es de 2 m de altura libre y 80 cm de luz de paso. |  | 22 | bar: Col_3
NH | JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. (D. 73/2018 del P.A.) ANEXO I: NORMAS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE OBRA NUEVA. |  | 23
2.4 |  |  | 23 | Col_3: SUm (m2); Col_4: D (m); Col_5: O (m); Col_6: H (m); Col_7: Hc (m); Col_8: 1; Col_9: 2; Col_10: 3
| Estar + comedor |  | 23 | Col_3: 12 + P; Col_4: 1,60; Col_5: 3,00; Col_6: 2,50; Col_7: 2,30; Col_8: X
| Sala de estar |  | 23 | Col_3: 7 + P; Col_4: 1,60; Col_5: 3,00; Col_6: 2,50; Col_7: 2,30; Col_8: X
| Comedor |  | 23 | Col_3: 5 + P; Col_4: 1,60; Col_5: 2,40; Col_6: 2,50; Col_7: 2,30; Col_8: X
| Cocina |  | 23 | Col_3: 5 + P; Col_4: 1,60; Col_5: 1,20 libres; Col_6: 2,50; Col_7: 2,30; Col_8: X
| Comedor + cocina |  | 23 | Col_3: 10 + P; Col_4: 1,60; Col_5: 2,40; Col_6: 2,50; Col_7: 2,30; Col_8: X
| Sala de estar + comedor + cocina (s/tabla y artículo 2.3.a) |  | 23 | Col_3: 17 + P o 19 (S total < 50) 21 (50 < SU total < 60) 23 (60 < SU total < 80) 25 (80 < SU total < 90) 29 + 3 cada 20 o fracción (SU total > 90); Col_4: 1,60; Col_5: 3,00; Col_6: 2,50; Col_7: 2,30; Col_10: X
23 | bar: Col_8
23 | bar: Col_8
23 | bar: Col_8
23 | bar: Col_8
23 | bar: Col_10
| Dormitorio principal |  | 23 | Col_3: 11; Col_4: 1,60; Col_5: 2,70; Col_6: 2,50; Col_7: 2,30; Col_10: X
| Dormitorio doble |  | 23 | Col_3: 10; Col_4: 1,60; Col_5: 2,50; Col_6: 2,50; Col_7: 2,30; Col_10: X
| Dormitorio individual |  | 23 | Col_3: 7; Col_4: 1,60; Col_5: 1,80; Col_6: 2,50; Col_7: 2,30; Col_8: X
| Baño o aseo (s/art. 2.1.1) |  | 23 | Col_3: -; Col_4: -; Col_5: 1,20; Col_6: 2,30; Col_7: -; Col_10: X
| Tendedero (s/art. 2.1.1) | Tendedero | 23 | Col_3: P/3,5 + 0,5 2; Col_4: -; Col_5: 1,00 o 0,80; Col_6: 2,30; Col_7: -; Col_8: X
|  | Armario | 23 | Col_3: 0,5P m3 0,40 (F) x 2,00 (H); Col_8: X
|  | Secadora | 23 | bar: Col_8; Col_10
| Vestíbulo |  | 23 | Col_3: -; Col_4: 1,20; Col_5: 1,20; Col_6: 2,30; Col_7: -
| Pasillo |  | 23 | Col_3: -; Col_4: 0,90; Col_5: 0,90; Col_6: 2,30; Col_7: -; Col_9: X
| Programa mínimo |  | 23 | Col_3: -; Col_4: 2,50; Col_5: 3,00; Col_6: 2,50; Col_7: 2,30; Col_10: X
A VU |  | JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS | 24
|  | REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DEL PRINCIPADO | 24
|  |  | 24 | Col_3: 1; Col_4: 2; Col_5: 3
51.2.d | La anchura libre mínima de acceso a un aseo/baño es de 70 cm |  | 24 | bar: Col_5
54 | VIVIENDAS PROTEGIDAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PERMANENTE |  | 24 | bar: Col_3
54.a | Las puertas interiores tienen una anchura  80 cm, y una altura  200 cm |  | 24 | bar: Col_3
54.b | Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca |  | 24 | bar: Col_3
54.c | Los cuartos de baño cumplen lo exigido en el Art. 46 del D37/2003 |  | 24 | bar: Col_3
54.d | Los pasillos tienen una achura  110 cm. En algún punto se puede inscribir un círculo de Ø150 cm |  | 24 | bar: Col_3
54.e | En el salón, comedor, cocina, 1 dormitorio y 1 baño se puede inscribir un círculo de Ø150 cm |  | 24 | bar: Col_3
54.f | Los accionadores manuales están montados entre 40 y 120 cm del suelo y a > 50 cm de encuentros |  | 24 | bar: Col_3
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 25
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 25
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 26
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 26
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 27
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 27
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 28
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 28
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 29
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 29
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 30
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 30
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 31
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 31
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 32
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 32
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 33
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 33
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 34
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 34
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 35
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 35
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 36
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 36
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 37
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 37
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 38
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 38
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 39
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 39
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 40
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 40
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 41
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 41
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 42
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 42
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 43
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 43
| Código |  | 44 | Col_4: RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; Col_7: Peso (t); Col_10: Vol. (m3)
De naturaleza pétrea |  |  | 44
17 01 01 |  |  | 44 | Col_3: Hormigón; Col_6: 2,5313; Col_9: 1,6875
17 01 07 |  |  | 44 | Col_3: Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las especificadas en el código 17 01 06 (1); Col_6: 11,6017; Col_9: 7,3829
17 02 02 |  |  | 44 | Col_3: Vidrio; Col_6: 0,1055; Col_9: 0,0738
17 09 04 |  |  | 44 | Col_3: Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4); Col_6: 1,0547; Col_9: 0,7383
De naturaleza no pétrea |  |  | 44
17 02 01 |  |  | 44 | Col_3: Madera; Col_6: 0,0844; Col_9: 0,1582
17 02 03 |  |  | 44 | Col_3: Plástico; Col_6: 3,1641; Col_9: 5,2735
17 03 02 |  |  | 44 | Col_3: Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 17 03 01 (5); Col_6: 1,0547; Col_9: 1,0547
17 04 07 |  |  | 44 | Col_3: Metales mezclados; Col_6: 0,5274; Col_9: 0,2109
17 04 11 |  |  | 44 | Col_3: Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6); Col_6: 0,0211; Col_9: 0,0211
17 06 04 |  |  | 44 | Col_3: Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los códigos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8); Col_6: 0,1055; Col_9: 1,0547
17 08 02 |  |  | 44 | Col_3: Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el código 17 08 01 (9); Col_6: 0,0422; Col_9: 0,1055
Potencialmente peligrosos y otros |  |  | 44
15 01 06 |  |  | 44 | Col_3: Envases mezclados; Col_6: 0,1055; Col_9: 0,5274
15 01 10 * |  |  | 44 | Col_3: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; Col_6: 0,0105; Col_9: 0,0527
17 04 10 * |  |  | 44 | Col_3: Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas; Col_6: 0,0211; Col_9: 0,0211
20 03 01 |  |  | 44 | Col_3: Mezcla de residuos municipales (basura); Col_6: 1,4766; Col_9: 2,1094
| Código |  | 45 | Col_4: RESIDUOS A VALORIZAR EN LA OBRA; Col_7: Sistema
17 01 01 |  |  | 45 | Col_3: Hormigón; Col_6: RELLENOS
17 01 07 |  |  | 45 | Col_3: Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las especificadas en el código 17 01 06; Col_6: RELLENOS
17 02 02 |  |  | 45 | Col_3: Vidrio; Col_6: RELLENOS
17 08 02 |  |  | 45 | Col_3: Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el código 17 08 01; Col_6: RELLENOS
17 09 04 |  |  | 45 | Col_3: Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4); Col_6: RELLENOS
| Código |  | 46 | Col_4: RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR; Col_7: Frecuencia
17 02 01 |  |  | 46 | Col_3: Madera; Col_6: ESPORÁDICA
17 02 03 |  |  | 46 | Col_3: Plástico; Col_6: ESPORÁDICA
17 03 02 |  |  | 46 | Col_3: Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01; Col_6: ACELERADA
17 04 07 |  |  | 46 | Col_3: Metales mezclados; Col_6: ACELERADA
17 04 10 * |  |  | 46 | Col_3: Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas; Col_6: ACELERADA
17 04 11 |  |  | 46 | Col_3: Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10; Col_6: ACELERADA
17 06 04 |  |  | 46 | Col_3: Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03; Col_6: ESPORÁDICA
15 01 06 |  |  | 46 | Col_3: Envases mezclados; Col_6: ESPORÁDICA
15 01 10 * |  |  | 46 | Col_3: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; Col_6: ACELERADA
20 03 01 |  |  | 46 | Col_3: Mezcla de residuos municipales (basura); Col_6: ACELERADA (1)
NOTAS: La frecuencia ESPORÁDICA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio. La frecuencia ACELERADA indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas. (1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores municipales. |  |  | 46
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 47
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 47
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 48
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 48
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 49
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 49
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 50
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 50
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 51
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 51
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 52
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 52
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 53
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 53
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 54
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 54
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 55
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 55
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 56
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 56
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 57
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 57
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 58
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 58
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 59
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 59
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 60
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 60
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 61
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 61
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 62
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 62
LA BORBOLLA, S/N LLANES | PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | ARQUITECTO Ana del Campo Alvarado PROMOTORA Abel Tamés Alonso ENCARGANTE | 63
DICIEMBRE 2.019 |  |  | 63
Escala 1:2000 | Revisión 00 |  | 64
65
65
65
65
65
|  |  | 65 | Col_13: B; Col_16: A; Col_17: ÑO; Col_18: 2; Col_29: B; Col_31: AÑO 1; Col_37: ARODAVAL; Col_45: D; Col_48: ESP 3,30; Col_49: ENSA m²
|  |  | 65 | Col_15: 4; Col_16: ,7; Col_17: 3 m; Col_18: ²; Col_30: 4; Col_31: ,80 m²; Col_55: FRIGORÍFICO COLUMNA HORNO LAVAVAJILLAS FREGADERO
65
65
|  |  | 65 | Col_61: LAVAVAJILLAS; Col_65: FREGADERO
65
|  |  | 65 | Col_31: P 2; Col_32: ASILL ,08 m; Col_33: O ²
65
65
|  |  | 65 | Col_22: DORMITO 10,74
65
|  |  | 65 | Col_23: DORMITO; Col_31: RIO 2
65
65
65
|  |  | 65 | Col_55: SA; Col_56: LÓN 34,; Col_57: -CO 77 m; Col_58: CIN ²; Col_59: A
|  |  | 65 | Col_11: D; Col_13: ORM; Col_15: ITO; Col_17: RIO; Col_18: 1
65
|  |  | 65 | Col_13: 13,; Col_15: 17 m; Col_17: ²; Col_29: 1; Col_30: 0,74; Col_31: m²
65
|  |  | 65 | Col_23: PORCHE
65
65
65 | bar: Col_24
|  |  | 65 | Col_23: 17,06; Col_24: m²
65
65
65
65
65
65
|  | 4,45 0,80 2,40 0,80 0,90 | 66
66
00,1 08,0 05,4 |  |  | 66
|  |  | 66 | Col_9: 3,15; Col_17: 05,1; Col_20: 3,20; Col_32: 2,20
|  |  | 66 | Col_3: 05,1; Col_29: 05,1
66
|  |  | 66 | Col_47: 00,1
|  |  | 66 | Col_31: ARODAVAL
|  |  | 66 | Col_35: 06,0 FRIGO
66
|  |  | 66 | Col_37: RÍFICO; Col_39: COLUMNA HORNO; Col_40: LAVAVAJILLAS; Col_41: FREGADER; Col_42: O
|  |  | 66 | Col_7: 4,19; Col_35: 2,87; Col_46: 07,2
|  |  | 66 | Col_42: 0,40
66
|  |  | 66 | Col_29: 02,3 0,22
66
|  |  | 66 | Col_3: 01,4
|  |  | 66 | Col_17: 01,3
|  |  | 66 | Col_46: 06,1
66
66
|  |  | 66 | Col_7: 2,94; Col_18: 3,47
66
66
03,2 02,0 |  | 1,35 | 66 | Col_10: 1,80; Col_16: 1,50; Col_21: 1,80 0,37; Col_26: 53,0; Col_46: 05,1
|  |  | 66 | Col_16: 6,82
66
|  | 05,2 | 66 | Col_26: 90,0 04,0
|  |  | 66 | Col_46: 00,1
66
66
66
0 |  | ,20 | 66 | Col_3: 3,60; Col_18: 0,2; Col_19: 0 2,82; Col_29: 1,40; Col_34: 2,70; Col_41: 1,40
|  | 6,82 | 66 | Col_29: 5,50
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
69
69
69
70
70
70
70
70
70
71
71
Tabla 2 | SUm (m²) | D (m) | 72 | Col_3: O (m); Col_4: H (m); Col_5: Hc (m)
ÁREA DE CONVIVENCIA |  |  | 72
Estar + comedor | 12 + P | 1,60 | 72 | Col_3: 3,00; Col_4: 2,50; Col_5: 2,30
Sala de estar | 7 + P |  | 72 | Col_3: 3,00
Comedor | 5 + P |  | 72 | Col_3: 2,40
Cocina Comedor + cocina | 5 + P 10 + P |  | 72 | Col_3: - 2,40
Sala de estar + comedor + cocina | 17 + P |  | 72 | Col_3: 3,00
72
ÁREA DE PRIVACIDAD |  |  | 72
Dormitorio principal | 11 | 1,60 | 72 | Col_3: 2,70; Col_4: 2,50; Col_5: 2,30
Dormitorio doble | 10 |  | 72 | Col_3: 2,50
Dormitorio individual | 7 |  | 72 | Col_3: 1,80
72
SERVICIOS HIGIÉNICOS Baño o aseo (art. 2.1.1) - - - 2,30 - |  |  | 72
TENDEDERO (art. 2.1.1.) | - | - | 72 | Col_3: -; Col_4: 2,30; Col_5: -
72
ÁREAS COMPLEMENTARIAS |  |  | 72
Vestíbulo |  | 1,20 | 72 | Col_3: 1,20; Col_4: 2,30; Col_5: -
Pasillo |  | 0,90 | 72 | Col_3: 0,90
72
PROGRAMA MÍNIMO | - | 2,50 | 72 | Col_3: 3,00; Col_4: 2,50; Col_5: 2,50